HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Bogdáni út 22/B. 1.emelet 3. sz. önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület 1. emeletén található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba- konyha és WC helyiségekből áll, 19 m2 alapterületű, félkomfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

A lakás Ny-i tájolású.

Szobában egy fürdőszoba kerül kialakításra (zuhanyzó, mosdó, villanybojler), így komfortos fokozatú lesz a lakás.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső

Asztalos munka:

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		bejárati ajtó és szobaablak cseréje műanyagra.

szobában melegburkolat, előszoba és WC hidegburkolat

cseréje, szobában fürdőszoba kialakítása.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	új villanybojler

főzőkészülék:			új villanytűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		új kiépítendő

Zuhany + csaptelep:		új kiépítendő

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektor cseréje

kémények, szellőzők:		tisztítása

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek, kismegszakítódoboz cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra nincsen. Gázmérőóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.200.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- villanytűzhely csere

- elektromos hálózat felújítása

- bejárati ajtó és szobaablak csere műanyagra

- új villanybojler

- gázkonvektor cseréje

k