HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Lajos u.102.fszt.1.  önkormányzati bérleményben.

Tárgy:	   Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás belső Óbudán, egy hagyományos tégla építésű épületben található.

A lakás az udvar felől közelíthető meg. 1 szoba, előszoba-étkező, főzőfülke  és fürdőszoba helyiségekből áll,  33 m2 alapterületű. Komfortos komfortfokozatú, az épület  műemlék jellegű.

A homlokzati  nyílászárók fa szerkezetűek. A lakás fűtése gázkonvektorral, a melegvíz ellátás villanybojlerrel megoldott. A lakás K-Ny-i tájolású.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, gáz.

A lakásban gáz és elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezhet. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba,előszoba-étkező, fürdőszoba,főzőfülke,

Mázolás:                               nyílászárók, beltéri ajtók, gázcső,

Asztalos munka:		dupla bejárati ajtó van, illesztése, javítása, zárak javítása

homlokzati nyílászárók illesztése,javítása,

konyha-étkezőbe hőszig. ablak beépítése

konyha bútor pótlása

Burkoló és

kőműves munka:               helyiségekben a meglazult vakolat leverése, és vakolat javítás

szobai parketta cseréje laminált parkettára

főzőfülke aljzatának szintbehozása az előszobával

előszobában-étkezőben, fürdőszobában és főzőfülkében új  hideg aljzatburkolat lerakása, fürdőben csempe javítás

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler felülvizsgálat, szükség szerinti jav.

főzőkészülék:	Zanussi gáztűzhely felülvizsgálat, csere

Mosogató +csaptelep:	            csere

Mosdó                   :			megfelelő, csaptelep csere

ülőkád                   :               	megfelelő, kádszegély javítás, csaptelep csere

WC csésze+öblítő

berendezés:				csere

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	2db F-8-as kéménybe kötött gázkonvektor

felülvizsgálata, szükség szerinti jav.

kémény :                                          bélelt

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat felújítása, új  szerelvények, dugaljak, kapcsolók szerelése, kismegszakító tábla villanyóra szekrényben van, lámpák cseréje, ill. pótlása mellék helyiségekben. Kaputelefon beüzemelése.

A lakásban 3 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg: 1.500.000.-

- külső homlokzati nyílászárók javítása, konyhai ablak cseréje hőszig.szerkezetre

- gázkészülékek felülvizsgálata, szükség szerinti javításuk

- gáztűzhely csere

- elektromos hálózat szabvány szerinti felújítása, új dugaljak, kapcsolók lámpák

szerelése, kaputelefon beüzemelése

- vakolat javítás