HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Margitliget u.2.XIII.138. önkormányzati bérleményben.

Tárgy:	   Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás Békásmegyer nyugati  oldalán egy 15 emeletes panel épület XIII. emeletén található.

Az épületben energetikai korszerűsítés volt.

A lakás  1 szoba, összkomfortos,  32 m2 alapterületű, loggiás. A loggia beépített.

A loggia  homlokzati nyílászárója PVC hőszigetelt szerkezet.

A lakás D-i tájolású, közepes műszaki állapotú

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, távfűtés és használati meleg víz. Az épületbe a gáz nincs bevezetve.

A lakásban elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezhet. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:			1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba

Mázolás:	 fűtéscső, radiátorok, szerelőfal, beltéri ajtók, szobai                                                 nyílászárók

Asztalos munka:		bejárati ajtó megfelelő

külső homlokzati nyílászárók megfelelőek.                                           	beltéri ajtók illesztése és zárak javítása

konyha bútor felújítandó,

fürdőszobai szerelőfalba szervízajtó beépítése vízórákhoz

Burkoló és

kőműves munka:	 szobákban laminált parketta javítása, szegőléc pótlása,

előszobában hidegburkolat lerakása, a többi helyiségben a   hidegburkolat megfelelő

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	megfelelő

főzőkészülék:	villanytűzhely cseréje  szabványos bekötéssel

Mosogató +csaptelep:	            megfelelő,

Mosdó+csaptelep:			megfelelő

### Kád                       			megfelelő, csaptelep csere

WC csésze+öblítő

berendezés:				csere

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	megfelelő, költségosztó felszerelése

beépített bútorok:			konyha bútor felújítandó

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat és kaputelefon átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje, kismegszakító tábla megfelelő, lámpák cseréje,ill. pótlása,

A lakásban 2 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg: 450.000.-

- villanytűzhely csere, szabványos bekötéssel

- radiátorra költségosztó felszerelése

- elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása