BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:		Budapest, III., Pacsirtamező utca 33. IV. emelet 8. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása.

Megállapítás:

A lakás téglaépületben déli tájolású, 1 szoba (belső udvarra néző), konyha +előszoba, fürdőszoba +WC  helyiségekből álló komfortos, 34 m2  alapterületű bérlemény.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, konyha, fürdőszoba

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:	bejárati ajtó cseréje műanyagra , szoba ablak megfelelő

Burkoló és kőműves

munka: 	 új meleg szalagparketta (szoba) és hideg burkolat (konyha, fürdőszoba) készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler csere

főzőkészülék:			 gáztűzhely csere

mosogató +csaptelep:		új

mosdó +csaptelep:		csere

Zuhanyzó +csaptelep:		csere

WC csésze +öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	gázkonvektor csere

kémények, szellőzők:		tisztítása

beépített bútorok:			-

elektromos berendezések,

szerelvények: 	Aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása. Az elektromos felújítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk

Mellékvízmérő felszerelése . Gázmérőóra és villanyóra is van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 950.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

-Új gáztűzhely +új villanybojler

-gázkonvektor csere

-elektromos rendszer felújítása

-bejárati ajtó cseréje