HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Szindbád utca 2. 5.em. 46. szám alatti önkormányzati tulajdonú 	bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy 15 emeletes épület 5. emeletén található. A bérlemény  1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba és loggia helyiségekből áll, összkomfortos loggiák beépítve, PVC hőszig.szerkezettel.A lakás 52 m2 alaterületű.

Az előszoba-konyha-kamra közti válaszfalak kibontásra kerültek.

A lakás Ny-i fekvésű. Az épületbe a gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri nyílászárók, csövek, szerelőfalak, radiátorok,

Asztalos és egyéb

munka:		           bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra,

beltéri ajtók javítása, pótlása,

konyha bútor pótlása

Kőműves és

burkoló munka:	szobákban új laminált parketta lerakása, hidegburkolat cseréje konyhában és fürdőszobában

Berendezési tárgyak:

ellátó berendezés:		központi

főzőkészülék:		villanytűzhely csere

mosogató + csaptelep:	csere

mosdó + csaptelep:	csere

Kád+ csaptelep:	           csere

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:	csere

fűtőberendezés és

tartozékai:			radiátoros,kis szobában költségosztó vissza szerelése

szellőzők:	                     szellőző tisztítás

beépített bútorok:		konyhabútor pótlása

épületgépészeti

vezetékek, berendezések: víz- és csatornavezeték felülvizsgálata,

elektromos berendezések,

szerelvények:	vezetékek cseréje kapcsolók, dugaljak cseréje, vagy pótlása, kaputelefon pótlása, beüzemelése, kismegszakító doboztető cseréje.

A villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti. A szerelés

szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

A lakásban 4 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 1.400.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

- villanytűzhely csere

- elektromos rendszer felújítása

- bejárati ajtó cseréje