BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:		Budapest, III., Tímár utca 13/ A.3 emelet 41. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámítási költség meghatározása.

Megállapítás:

A lakás téglaépületben keleti tájolású, 1 szoba ( belső udvarra  néző), konyha, fürdőszoba és előszoba  helyiségekből álló komfortos, 39 m2  alapterületű bérlemény.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, konyha, fürdőszoba

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:	bejárati ajtó és  ablakok cseréje műanyagra

Burkoló és kőműves

munka: 	 új melegburkolat szalagparketta (szoba) és hideg burkolat (konyha, fürdőszoba) készítése.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	új villanybojler

főzőkészülék:			gáztűzhely csere

mosogató +csaptelep:		új

mosdó +csaptelep:		új

Kád +csaptelep:		          csere

WC csésze +öblítő berendezés,

ülésdeszka:				új

fűtőberendezés és tartozékai:	gázkonvektorok cseréje (3 db )

kémények, szellőzők:		tisztítása

beépített bútorok:			-

elektromos berendezések,

szerelvények: 	Aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása. Az elektromos felújítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk

Mellékvízmérő felszerelése (hiteles).

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 1. 350.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

-Új gáztűzhely +új villanybojler

-gázkonvektorok cseréje (3 db)

-bejárati ajtó és ablakok cseréje műanyagra