HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Váradi u 2-8. 3.emeleti önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület 3. emeletén található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba-konyha, WC, kamra és fürdőszoba   helyiségekből áll, 34 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

A lakás Ny-i tájolású.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső, beltéri ajtók

Asztalos munka:               -

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		Bejárati ajtó, szobaablak és konyhaablak cseréje

műanyagra.

Szobában melegburkolat cseréje.

Többi helyiségben hidegburkolat cseréje.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	új villanybojler, régi gáz vízmelegítő és gáz falfűtő

berendezések megszüntetésre kerülnek, kémény

befalazásra kerül.

főzőkészülék:			új gáztűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

Kád + csaptelep:		           csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektor cseréje

kémények, szellőzők:		tisztítás

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek, kismegszakítódoboz cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van, hiteles vízmérőóra kiépítése.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.250.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- elektromos hálózat cseréje

- gázkonvektor cseréje

- bejárati ajtó és nyílászárók cseréje műanyagra

- elektromos vízmelegítő bojler