HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Zápor utca 59. 4.emelet 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú 	bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy 10 emeletes épület IV. emeletén található. A bérlemény  2 szoba, konyha, fürdőszoba ,WC, gardrób, előszoba és loggia(beépített) helyiségekből áll, 49 m2 alapterületű, összkomfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt. A lakás Ny-i fekvésű.

Az épületbe gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri nyílászárók, csövek, szerelőfalak, radiátorok, beépített szekrény

Egyéb munka:		felújítás utáni takarítás

Kőműves és

burkoló munka:	szobákban új szalagparketta fektetése, hidegburkolat csere konyha, WC és fürdőszobában

bejárati ajtó cseréje műanyagra

Berendezési tárgyak:

ellátó berendezés:		központi

főzőkészülék:		villanytűzhely csere

mosogató + csaptelep:	megfelelő

mosdó + csaptelep:	csere

Kád+ csaptelep:	csere

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:	csere

fűtőberendezés és

tartozékai:			radiátoros

kémények, szellőzők:	szellőző tisztítás

beépített bútorok:		gardrób és konyhaszekrény felújítása, vagy cseréje

épületgépészeti

vezetékek, berendezések: víz- és csatornavezeték felülvizsgálata,

elektromos berendezések,

szerelvények:	vezetékek cseréje kapcsolók, dugaljak cseréje, vagy pótlása, kaputelefon felülvizsgálata.

A lakásban 1 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 850.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

- villanytűzhely csere

- elektromos rendszer felújítása

- bejárati ajtó cseréje műanyagra