HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2023.03.30.- án  Budapest, III. Gyógyszergyár u.56.III.8. számú önkormányzati bérleményben.

Tárgy:   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításként lelakható összeg meghatározása  /G.E./

Megállapítás: A lakás Óbudán egy 4 emeletes panel épület III. emeletén  található.  Az épületben lift nincs. Az épületben energetikai korszerűsítés nem volt.

A lakás Ny - i tájolású, 1,5 szobás összkomfortos, 39 m2 alapterületű, erkélyes.

Elvégzendő munkák:

Festés:                 1,5 szoba, előszoba + étkező, közlekedő, fürdőszoba, WC, konyha,

Mázolás:               beltéri ajtók, fűtéscső, radiátorok, szerelőfal, gázcső,

külső homlokzati nyílászárók lazúrozása

Asztalos munka: homlokzati  nyílászárók illesztése, zárak javítása, cseréje

bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

beltéri ajtók pótlása

Konyhabútor cseréje szükséges

Kőműves és burkoló munka: Hidegburkolat megfelelő, fürdőszobában javítandó,                     szobákban szőnyegpadló helyett laminált parketta lerakása.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:    megfelelő

főzőkészülék:                         Móra gáztűzhely felülvizsgálata, szabványos bekötéssel.

mosogató+csaptelep         :        csere

mosdó+csaptelep              :         megfelelő

kád  + csaptelep                 :         megfelelő

WC csésze+öblítő berendezés,   csere,

fűtőberendezés és tartozékai:     megfelelő,

szellőzők                                 :      tisztítása,

beépített bútorok:                   :     konyha bútor  felújítása, igény szerinti cseréje

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat, kismegszakító és

kaputelefon felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

A gáz és az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti.

Bérbeszámítás összege:      635.000.-Ft.

- elektromos hálózat átvizsgálása, javítása, szerelvények cseréje.

- bejárati ajtó csere biztonsági ajtóra

- gáztűzhely felülvizsg.

- külső homlokzati nyílászárók javítása

- bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

- beltéri ajtók pótlása