HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2023.03.28.- án  Budapest, III. Kabar u.3.IX.49. számú önkormányzati bérleményben.

Tárgy:   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításként lelakható összeg meghatározása  /G.E./

Megállapítás: A lakás egy 10 emeletes panel épület IX. emeletén  található, A  konyha D-i,

a szobák K-i  tájolásúak. A lakás 3 szoba összkomfortos, 66 m2 alapterületű. Loggia van.

Az épületben az energetikai korszerűsítés megtörtént. A lakás átlagos műszaki állapotú.

Elvégzendő munkák:

Festés:                  3 szoba, előszoba, közlekedő, fürdőszoba, WC, konyha, gardrob, tároló,

Mázolás:               beltéri ajtók, fűtéscső, radiátorok, szerelőfal, gázcső,

Asztalos munka: Hőszigetelt műanyag homlokzati nyílászárók megfelelőek,

Bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

beltéri ajtók javítása, mű.a.szellőzőrács, zárak, kilincsek pótlása

Konyhabútor igény szerinti felújítása

Egyéb munkák:   takarítás,

Kőműves és burkoló munka: PVC burkolatok cseréje hidegburkolatra előszobában, gardrobban, fürdőszobában. Konyhában aljzatburkolat javítása, és fürdőszobában oldalfalburkolat cseréje.

3 szobában  parketta  megfelelő, szegélylécek pótlása.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:    megfelelő

főzőkészülék:                    beépített  gáztűzhely cseréje, szabványos bekötéssel.

mosogató             :                   megfelelő, mosogató körül új szegély készítése

csaptelep cseréje

mosdó+csaptelep:                   megfelelő, csaptelep csere

kád + csaptelep:                       csere, mosógép fix bekötésű töltő-ürítő csap kiépítése

WC csésze+öblítő berendezés, csere

fűtőberendezés és tartozékai: megfelelő, konyhai radiátor leszerelve, bútorozás miatt.

a leszerelt radiátor a lakásban van.

kémények,szellőzők:                tisztítása,

beépített bútorok:                    konyhabútor megfelelő, vízvető pótlása

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítások elvégzése, kapcsolók, dugaljak  részleges cseréje,  lámpák cseréje,pótlása,  kismegszakító táblától szabálytalanul kiépített vezeték megszüntetése,ill. szabályos kiépítése.

A gáz és az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti.

Bérbeszámítás összege:     550.000.-Ft.

- elektromos hálózat átvizsgálása, szükséges javítások szerelési költsége,

- bejárati ajtó csere biztonsági ajtóra

- gáztűzhely csere

2023.03.28.