HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Lajos  u 124. Fszt .11-es  önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű  egy emeletes épület földszintjén található.

A bérlemény 2 szoba , előszoba,  konyha, fürdőszoba és WC helyiségekből áll, 59 m2 alapterületű, komfortos .

Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcsövek  , beltéri ajtók

Asztalos munka:              bejárati ajtó  és szobaablakok cseréje fa alapanyagúra

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		szalagparketta csere szobákban, többi helyiségben

hidegburkolat cseréje

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	új villanybojler kiépítése fürdőszobában

és a konyhában is

főzőkészülék:			új gáztűzhely szabványos bekötéssel

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

Kád + csaptelep:		           csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektorok  cseréje 2 db

kémények, szellőzők:		tisztítása

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van,   vízmérőóra van. Vízmérőórák cseréje hitelesre.

Gázmérőóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.800.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- elektromos hálózat cseréje

- vízvezeték hálózat cseréje

- bejárati ajtó és szobaablakok cseréje

- Új villanybojler fürdőszobában és konyhában

- 2 db gázkonvektor cseréje műanyagra