HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2023.04.13.- án  Budapest, III. Pabló Neruda u.5.IV.17. számú önkormányzati bérleményben.

Tárgy:   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításként lelakható összeg meghatározása  /G.E./

Megállapítás: A lakás egy 4 emeletes panel épületben van. Az épületben lift nincs.  Az épületben komplex energetikai korszerűsítés volt. A lakásban a külső homlokzati nyílászárók kicserélésre kerültek, hőszigetelt PVC szerkezetűekre.

A lakás Ny – É-i tájolású, 1 szobás összkomfortos, 36 m2-es + erkély.

Lelakott műszaki állapotú.

Elvégzendő munkák:

Festés:                 1szoba, előszoba, közlekedő, fürdőszoba, konyha,

Mázolás:               beltéri ajtók, gáz és fűtéscső, radiátorok, szerelőfal,

gardrob szekrények , erkély korlát,

Asztalos munka: hőszigetelt műanyag homlokzati nyílászárók megfelelőek,

bejárati ajtó megfelelő

beltéri ajtók illesztése, zárak, kilincsek  cseréje,                          Konyhabútor és gardrob szekrény felújítása, konyhában asztallap cseréje

Kőműves és burkoló munka:         szobában laminált  parketta  lerakása,

szerelőfalba  szervízajtó beépítése,

előszobába, közlekedőbe, konyhába és fürdőszobába hideg aljzatburkolat lerakása, konyhában és fürdőszobában oldalfalon csempeburkolat csere.

erkélyen töredezett előtető elbontása

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:           megfelelő

főzőkészülék:                                   gáztűzhely cseréje, szabványos bekötéssel.

mosogató:                                        csere

mosdó+csaptelep:                           csere, fix bekötésű mosógép töltő-ürítő csatlakozó

kialakítása

kád  + csaptelep:                              csere

WC csésze+öblítő berendezés,      csere

fűtőberendezés és tartozékai:        megfelelő, fürdőben lapradiátor rögzítése aljzathoz v.

oldalfalhoz

szellőzők                                 :         tisztítása,

beépített bútorok:                   :         konyha és gardrob szekrények felújítása, asztallap

cseréje

elektromos berendezések,

szerelvények:                          	elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítások elvégzése, kapcsolók megfelelőek,  dugaljak cseréje, pótlása, kismegszakító tábla és kaputelefon felülvizsgálat.

A gáz és az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti.

Bérbeszámítás összege:    450.000.-Ft.

- elektromos hálózat átvizsgálása, szerelvények pótlása, cseréje.

- gáztűzhely csere

- erkélyen töredezett előtető elbontása

- fürdőszobában radiátor rögzítése

- szerelőfalba nagyméretű szervízajtó beépÍtése