HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Rókavár u.6-8.fszt.1. számú önkormányzati  tulajdonú bérleményben.

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése   /G.E./

Megállapítás:

A lakás a csillaghegyi strand fölötti domboldalban, egy tégla építésű, fszt + I.emeletes, magastetős , kert kapcsolatos épületben található. A lakás É - K tájolású, 1 szoba komfortos, átlagos műszaki állapotú. Az épületben  energetikai korszerűsítés  nem  történt.

A lakás közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, és gáz.

Elvégzendő munkák:

Festés:                             1 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha,

Mázolás:                           beltéri ajtók, gázcső,

Asztalos munka:              bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

4 db ablak cseréje hőszigetelt pvc szerkezetűre, szellőző vasalattal !

konyhabútor pótlása+mosogató szekrényre ajtó készítése

beltéri ajtók illesztése

Burkoló és

kőműves munka:             konyhában és szobában ablakok alatt szellőző vakolat készítése

hideg aljzatburkolat megfelelő, előszoba és szoba közti szintkülönbség burkolattal történő lezárása

szobában  parketta szegély pótlása

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          villanybojler csere

főzőkészülék:                         	Vesta tip.gáztűzhely cseréje

Mosogató +csaptelep:                    megfelelő, csaptelep csere

Mosdó+csaptelep:                           megfelelő, csaptelep csere

Zuhanyzó             : 			megfelelő, csaptelep csere, zuhanyfüggöny v.ajtó

elhelyezése

WC csésze+öblítő berendezés,      csere

ülésdeszka:                                      csere

fűtőberendezés és tartozékai:        2 db kéménybe kötött gázkonvektor cseréje

kémény, v.szellőző:                         fürdőszobai szellőzőre rács elhelyezése

beépített bútorok:                            konyha bútor pótlása, csak mosogató szekrény van.

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat átvizsgálása,                                                        szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók megfelelők, lámpák pótlása, cseréje, kismegszakító tábla megf. kaputelefon  felülvizsgálata.

A gáz és az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot

kérünk /beüzemelésről garancia jegy érvényesítése/

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.530.000.-Ft

Bérbeszámításra elszámolt munkák:

- 4 db ablak cseréje, konyhában az egyik ablak aereco gáz szellőzővel

- bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

- 2 db kéményes gázkonvektor cseréje, szabványos bekötéssel

- 1 db gáztűzhely cseréje

- szellőző rács elhelyezése fürdőszobába

- elektromos hálózat felülvizsgálata, lámpák cseréje, pótlása,

- szellőző vakolat készítése konyha és szoba ablak alatti felületen.