HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Hévízi út 5. B.lph .2. emeleti önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület  található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba ,konyha, WC , kamra és fürdőszoba   helyiségekből áll, 33 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

A lakás Ny-i tájolású.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső   , beltéri ajtók

Asztalos munka:               -

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		 Ablakok cseréje műanyagra , bejárati ajtó megfelelő.

Szobában melegburkolat cseréje.

Többi helyiségben hidegburkolat cseréje.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	új villanybojler , régi gáz vízmelegítő

berendezés megszüntetésre kerül, kémény

befalazásra kerül.

főzőkészülék:			új gáztűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

zuhany+ csaptelep:	           csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektorok cseréje

kémények, szellőzők:		tisztítás

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek, kismegszakítódoboz cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van, hiteles vízmérőóra kiépítése. Hiteles mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 21.120 Ft.-/hó.

Gázmérőóra leszerelve jelenleg , ha a Bérlő felszereli a gázkészülékeket a felülvizsgálatot mi elvégezzük a gázhálózaton.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.250.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- elektromos hálózat cseréje

- gázkonvektorok cseréje

- ablakok   cseréje műanyagra

- elektromos vízmelegítő bojler