HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Madzsar J. utca 1. 15. em. 162. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy 15 emeletes épület 15. emeletén található. A bérlemény  1 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba és loggia helyiségekből áll, összkomfortos loggia beépítve. Az épületben energetikai felújítás volt. A lakás D-i fekvésű.

Gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri nyílászárók, csövek, szerelőfalak, radiátorok,

Egyéb munka:		bejárati ajtó cseréje

Kőműves és

burkoló munka:	szobában új szalagparketta fektetése, hidegburkolat csere konyha és fürdőszobában

Berendezési tárgyak:

ellátó berendezés:		központi

főzőkészülék:		tűzhely csere

mosogató + csaptelep:	csere

mosdó + csaptelep:	csere

Kád + csaptelep:		csere

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:	csere

fűtőberendezés és

tartozékai:			radiátoros

kémények, szellőzők:	szellőző tisztítás

beépített bútorok:		gardrób és konyhaszekrény felújítása, cseréje

épületgépészeti

vezetékek, berendezések: víz- és csatornavezeték felülvizsgálata,

elektromos berendezések,

szerelvények:	vezetékek cseréje kapcsolók, dugaljak cseréje, vagy pótlása, kaputelefon felülvizsgálata.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 550.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

- villanytűzhely csere

- elektromos rendszer felújítása