HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Rókavár u.6-8.I.2.szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás egy fszt + I.emeletes tégla építésű, magastetős épületben található.  A bérlemény 1 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra helyiségekből áll.

A lakás 40 m2 alapterületű, komfortos. K-i tájolású.

Az épület közmű  ellátottsága: víz-csatorna, gáz, elektromos áram.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri nyílászárók, gázcsö,

Asztalos és egyéb

munka:	bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

külső homlokzati nyílászárók cseréje PVC hőszigetelt  szerkezetekre, konyhában aerecó gázszellőzővel.

beltéri ajtók illesztése,

konyha  bútor pótlása

Kőműves és

burkoló munka:	szobában parketta csiszolás,lakkozás

hideg oldalfal és aljzatburkolat csere

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler felülvizsgálat,

főzőkészülék:		           Vesta tip. gáztűzhely felülvizsgálat

mosogató     :	                     csere

mosdó          :	                     megfelelő

Kád               :	                     csere

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:  	 csere

víz-csatorna hálózat :                 átvizsgálása, szükség szerinti javítása,

fűtőberendezés és

tartozékai:	2 db kéménybe kötött gázkonvektor van, felülvizsgálandó. Fürdőben elektromos hősugárzó felülvizsgálat

szellőzők:	megfelelő

beépített bútorok:		           konyhabútor pótlása

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, szerelvények és lámpák megfelelők, kaputelefon felülvizsg., kismegszakító tábla  cseréje.

A villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti. A szerelés

szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:   1.600.000.-Ft

- 2 db gázkonvektor és gáztűzhely felülvizsgálata, szüks. javítása, szabványos bekötéssel

- bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

- elektromos hálózat és hősugárzó felülvizsgálata, szükséges javítása, kismegszakító tábla cseréje.

- külső homlokzati nyílászárók cseréje