HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Szentendrei út 36. 3.emelet 31. szám alatti önkormányzati tulajdonú 	bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy 15 emeletes épület 3. emeletén található. A bérlemény 1 szoba, félszoba, konyha, fürdőszoba, gardrób, előszoba és loggia helyiségekből áll, 51 m2 alapterületű, összkomfortos. A két loggia be van építve. A lakás D-i fekvésű. Az épületbe gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri nyílászárók, csövek, szerelőfalak, radiátorok, beépített szekrény

Egyéb munka:		felújítás utáni takarítás

Kőműves és

burkoló munka:	szobákban új szalagparketta fektetése, hidegburkolat csere konyha és fürdőszobában

bejárati ajtó és szobai nyílászárók megfelelőek

Berendezési tárgyak:

ellátó berendezés:		központi

főzőkészülék:		új villanytűzhely

mosogató + csaptelep:	megfelelő

mosdó + csaptelep:	csere

Kád+ csaptelep:	           csere

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:	csere

fűtőberendezés és

tartozékai:			radiátoros

kémények, szellőzők:	szellőző tisztítás

beépített bútorok:		gardrób és konyhaszekrény felújítása, vagy cseréje

épületgépészeti

vezetékek, berendezések: víz- és csatornavezeték felülvizsgálata,

elektromos berendezések,

szerelvények:	vezetékek cseréje kapcsolók, dugaljak cseréje, vagy pótlása, kaputelefon felülvizsgálata.

A lakásban 4 db vízóra van. Hitelesített mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 18.870.-/hó

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 750.000.-

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

- új villanytűzhely

- elektromos rendszer felújítása