HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Lajos utca 104. 1.emelet 23 sz. alatti önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület 1. emeletén található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba+ konyha, fürdőszoba+ WC helyiségekből áll, 41 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

A lakás D-i tájolású.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső

Asztalos munka:

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		bejárati ajtó és két szoba ablak cseréje fából készültre

szobában parketta csere, konyhában padlólap csere

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	 villanybojlerek csere

főzőkészülék:			 gáztűzhely csere

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

kád + csaptelep:		           csere

wc csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektor cseréje

kémények, szellőzők:		nincs

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása.

Villanyóra van, gázóra van, hiteles vízmérőóra kiépítése. Hiteles mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.250.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere, gázkonvektorok cseréje

- elektromos hálózat, felújítása villanybojlerek cseréje

- bejárati ajtó és két ablak cseréje