HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Váradi u. 26. III. 76. számú önkormányzati tulajdonú   bérleményben

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás belső Óbudán egy erkélyes, hagyományos építésű, lift nélküli, távfűtéses épületben található.

A lakás 1 szobás, összkomfortos, 26 m2 alapterületű. A lakás előszoba, szoba, konyha, fürdőszoba + WC és kamra helyiségekből áll, keleti tájolású.

A lakásban még az eredeti, rossz állapotban lévő fa szerkezetű nyílászárók vannak.

A lakás közmű ellátottsága víz-csatorna, gáz és elektromos áram.

A lakás átvételekor az elektromos szerelés és a gáztűzhely bekötésének szakszerűségét igazoló kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:                       	előszoba, szoba, konyha, fürdőszoba,

Mázolás:                 	fűtés és gázcső, radiátor,

beltéri ajtó, gardrób és kamra szekrény

Asztalos munka:        bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

külső homlokzati nyílászárók cseréje PVC nyílászárókra,

beltéri ajtók, gardrób és konyhaszekrények illesztése,

Burkoló munka: 	szobákban parketta csere

előszoba, konyha és fürdőszoba új hideg aljzat és oldalfal burkolat csere

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:           központi

főzőkészülék:                         	     gáztűzhely csere,

Mosogató +csaptelep:                    csere

Mosdó +csaptelep:                          csere

Kád:                                                  csere

WC csésze +öblítő berendezés,     csere

fűtőberendezés és tartozékai         központi

beépített bútorok:                            szekrények felülvizsgálata, illesztése, javítása,

elektromos berendezések, szerelvények: kismegszakító tábla, elektromos hálózat kaputelefon dugaljak, kapcsolók, lámpa cseréje

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1. 250.000.- Ft

- elektromos hálózat cseréje

- gáztűzhely cseréje

- bejárati ajtó és külső homlokzati nyílászárók cseréje