HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Bálint György u.15.fszt.1.sz. önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Tárgy:	   Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás Békásmegyer keleti oldalán egy 10 emeletes panel épület földszintjén található.

Az épületben energetikai korszerűsítés már megtörtént.

A lakás  1+2 ½ szoba, összkomfortos, 56 m2 alapterületű, É-D-i tájolású.

A lakás  felújításra szorul, rendkívül lelakott állapotú. A külső homlokzati nyílászárók közül a 3 db ablak ki van cserélve PVC hőszigetelt szerkezetűre, a kétszárnyú erkélyajtó még az eredeti fa szerkezet. Ennek cseréje is indokolt.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, gáz, elektromosáram, házközponti fűtés és használati meleg víz.

A lakásban gáz és elektromos szerelést csak szakképzett, szerelésre jogosult szerelő végezhet. A lakás műszaki átadás-átvételekor a szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:			1+2 1/2 szoba, konyha, lakóelőtér, közlekedő, fürdőszoba, WC,

Mázolás:		gáz és fűtéscső, radiátorok, szerelőfal

Asztalos munka:		bejárati ajtó megfelelő

kétszárnyú erkélyajtó cseréje PVC hőszig.szerkezetűre

külső homl.nyílászárók javítása, beállítása

beltéri ajtókon zárak, kilincsek javítása, pótlása

konyha bútor és gardrob szekrények felújítása, igény szerinti   cseréje

WC-ben lévő szerelőfalba   szervízajtók beépítése

Burkoló és

kőműves munka:		½ szobákba laminált parketta lerakása, nagy szobában

javítása,

hideg burkolat megfelelő

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	megfelelő

főzőkészülék:	gáztűzhely csere, szabványos bekötéssel

Mosogató +csaptelep:	            csere

Mosdó+csaptelep:			csere

Zuhanykabin:			csere

WC csésze+öblítő

berendezés:				csere

ülésdeszka:				csere

víz-csatorna szerelés:                    víz elzáró sarokcsapok cseréje

fűtőberendezés és tartozékai:	megfelelő

szellőzők:				tisztításuk

beépített bútorok:			felújítása, igény szerinti cseréje

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat és kaputelefon átvizsgálása, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, lógó vezetékek megszüntetése.

A lakásban 4 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg:  1.100.000.- Ft

kétszárnyú erkélyajtó cseréje+meglévő külső

nyílászárók beállítása:                                          500.000.-

gáztűzhely csere szabványos bekötéssel           150.000.-

elektromos hálózat szerelés, kapcsolók,

lámpák, dugaljak                                                  250.000.-

szerelőfalba szervízajtók bevágása, beépítése     80.000.-

vízelzáró sarokszelepek cseréje                           120.000.-

-----------------------------------------------------------------------------------

GE.