HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Tímár u.17.fszt.7. önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Tárgy:	  Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás Óbudán egy emeletes, belső udvari , körfolyosós, tégla építésű  épületben van.

A szoba  Ny-i fekvésű, utcára néz.

A lakás 1 szoba komfortos, 29 m2 alapterületű. A lakás eredetileg szoba-konyha helyiségekből állt. A konyhából történő leválasztással jött létre a WC és a zuhanyzó helyiség.

Tekintettel a konyha 1,93 m szélességére, a leválasztást követően a két helyiség közti közlekedő tér rendkívül keskeny.

A lakás 1 szoba, konyha, zuhanyzó és WC helyiségekből áll.

A külső homlokzati nyílászárók még az eredeti fa szerkezetűek, cseréjük indokolt. A lakás fűtése a szobában lévő parapet gázkonvektorral, a melegvíz ellátás  a zuhanyzóban  elhelyezett  villanybojlerrel megoldott. A  főzés gáztűzhellyel biztosított.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, gáz.

Elvégzendő munkák:

Festés:                             konyha, szoba, zuhanyzó, WC,

Mázolás                    :       gáz  vezeték, beltéri ajtó

Asztalos munka:	bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

2 db kétszárnyú szoba ablak cseréje pvc hőszigetelt szerkezetűre,

jelenlegivel megegyező osztással

konyha bútor felújítása, asztallap cseréje, mosogató szekrényhez vízvető ragasztása

Burkoló és kőműves munka:  konyhában, zuhanyzóban hideg oldalfal és aljzatburkolat készítése,  WC-ben megfelelő,

szobában laminált  parketta javítása,

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	50-l-es  villanybojler csere

főzőkészülék:	gáztűzhely csere

Mosogató +csaptelep:	megfelelő

Mosdó+csaptelep:			megfelelő

Zuhanyzó:	a meglévő magasított ülő zuhanyzó helyett zuhanytálca vagy épített zuhanyzó  kialakítása vízvető + zuhanyfüggöny vagy  kabinajtó elhelyezésével

WC csésze+öblítő berendezés:	csere

ülésdeszka:				csere

víz-csatorna hálózat :               a mosogatónál a mosógépnek fix bekötésű töltő-ürítő szelep     kiépítése

fűtőberendezés és tartozékai:       parapet gázkonvektor csere

szellőzők:

beépített bútorok:                           konyha bútor felújítása, vízvető szegély pótlása

elektromos berendezések,

szerelvények:                                  villanybojler csere

elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti  javítása, kaputelefon felülvizsgálata, dugaljak, kapcsolók megfelelők, lámpák cseréje, pótlása,  kismegszakító tábla megfelelő

A lakásban 1 db vízóra van.

A lakásban az elektromos, valamint a gázszerelést  csak szakképzett szerelő végezheti, a szerelés szakszerűségéről  szerelési nyilatkozatot kérünk.

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.600.000.-Ft.

- bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

- szobai ablakok cseréje, a meglévő nyílászárók osztásával

- parapet gázkonvektor cseréje

- elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók javítása, lámpák pótlása, cseréje, villanybojler cseréje

- gáztűzhely csere

- zuhanytálca szerelése,

- mosógép fíx töltő – ürítő szelep szerelése mosogató alá