HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Gulácsy Lajos u.5.IV.18. számú önkormányzati bérleményben.

Tárgy:   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése

Dátum:  2024.07.29.

Megállapítás: A lakás egy 4 emeletes panel épület IV. emeletén  található.  Az épületben lift nincs. Az épületben csak fűtéskorszerűsítés volt. A külső homlokzati nyílászárók még az eredeti fa szerkezetek. Cseréjük indokolt.

A lakás Ny - i tájolású, 1 szobás összkomfortos, erkélyes, 36 m2 alapterületű.

Elvégzendő munkák:

Festés:                  1 szoba, előszoba, közlekedő, fürdőszoba,  konyha,

Mázolás:               beltéri ajtók, fűtéscső, radiátorok, szerelőfal, gázcső,

Asztalos munka: fa nyílászárók cseréje hőszigetelt pvc homlokzati nyílászárókra

bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

beltéri ajtók illesztése,

Konyhabútor pótlása

Kőműves és burkoló munka: konyhában oldalfal burkolat javítás, fürdőszobában kádnál fuga javítás és kádszegély készítés. előszobában és közlekedőben hideg aljzatburkolat megfelelő

szobában  laminált parketta csere

szerelőfalba szervízajtók beépítése,

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:    megfelelő

főzőkészülék:                           gáztűzhely cseréje, szabványos bekötéssel.

mosogató+csaptelep         :     nincs, pótlása szükséges

mosdó+csaptelep              :     megfelelő, csaptelep csere,

sarokcsapok cseréje

kád  + csaptelep                 :     megf. csaptelep csere

WC csésze+öblítő berendezés, csere,

Egyéb vizes szerelvények:      sarokcsapok cseréje

fűtőberendezés és tartozékai: megfelelő,

szellőzők                                 :  tisztítása,

beépített bútorok:                   :  konyha bútor  pótlása

elektromos berendezések, szerelvények: elektromos hálózat felülvizsgálata, felújítása,      dugaljak, kapcsolók, lámpák megfelelő, ill. pótlásuk, kismegszakító tábla cseréje. Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése.

A gáz és az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti.

Egyéb lakásberendezések:    2 db vízóra van.

Bérbeszámítás összege:      1.750.000.-Ft.

- külső homlokzati nyílászárók cseréje

- bejárati ajtó csere biztonsági ajtóra

- gáztűzhely cseréje szabványos bekötéssel, kivitelezői nyilatkozattal.

- sarokcsapok cseréje,

- mosogató + csaptelep pótlása

- elektromos hálózat felülvizsgálata, felújítása, kismegszakítótábla cseréje,

érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése