BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:		Budapest, III., Pacsirtamező utca 24-26. III. emelet 36. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, felújítási költség meghatározása.

Megállapítás:

A lakás téglaépületben keleti tájolású, 1 szoba (utcára néző), konyha, fürdőszoba helyiségekből álló komfortos, 29 m2 alapterületű bérlemény.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, konyha, fürdőszoba

Mázolás:			beltéri ajtók, csövek

Asztalos munka:	bejárati ajtó és szoba ablak cseréje műanyagra

Burkoló és kőműves

munka: 	 új meleg szalagparketta (szoba) és hideg burkolat (konyha, fürdőszoba) készítése.

Bendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler csere

főzőkészülék:			 új villanytűzhely

mosogató +csaptelep:		új

mosdó +csaptelep:		új

Zuhanyzó +csaptelep:		 új

WC csésze +öblítő berendezés,

ülésdeszka:				új

fűtőberendezés és tartozékai:	elektromos panel vagy hűtő-fűtő klímaberendezés

kémények, szellőzők:		tisztítása

beépített bútorok:			-

elektromos berendezések,

szerelvények: 	Elektromos hálózat ,aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása. Az elektromos felújítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet is kérünk.

Mellékvízmérő cseréje hitelesre.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 1,000.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:

-Új villanytűzhely +új villanybojler

-elektromos panel vagy klímaberendezés

-elektromos hálózat cseréje