HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Szindbád u.1.I.6.szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Kelt     :       2024.09.17.

Tárgy   :		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás Békásmegyer nyugati oldalán, egy 15 emeletes panel épület I. emeletén  található. Az épületben az energetikai korszerűsítés már megtörtént. A bérlemény 1 szoba, előszoba, fürdőszoba, sötét konyha, és loggia  helyiségekből áll, összkomfortos, 32  m2 alapterületű, D - i tájolású. Lelakott műszaki állapotú.

A külső  homlokzati nyílászáró ki van cserélve, hőszigetelt PVC szerkezetre.

Az épület közmű  ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés + használati melegvíz. Az épületbe a gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri ajtók, gardrob szekrény,  csövek, szerelőfalak, radiátorok,

Asztalos és egyéb

munka:	bejárati ajtó cseréje  biztonsági ajtóra,

beltéri ajtók illesztése, kilincsek cseréje

szerelőfalba nagyméretű szervízajtó beépítése vízórákhoz

konyha bútor

Kőműves és

burkoló munka:	szobába padlószőnyeg helyett laminált parketta lerakása

a konyhába és fürdőszobába hideg oldalfalburkolat, az előszobába, konyhába és fürdőszobába új hideg  aljzatburkolat lerakás

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	központi

főzőkészülék:		           villanytűzhely csere

mosogató+csaptelep         :	 csere

mosdó+csaptelep              :	 csere

kád                                       :	 csere körbe kádszegély javítása

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:  	 csere

víz-csatorna hálózat           :       átvizsgálása, mosógép fix töltő ürítő csap kiépítése

sarokcsapok cseréje

fűtőberendezés és

tartozékai                            :        megfelelő

szellőzők:	tisztítása

beépített bútorok:		           konyhabútor felújítása,

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, szerelvények, lámpák cseréje, ill pótlása, kaputelefon javítása, kismegszakító tábla  cseréje.

Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése, és kivitelezői nyilatkozat szükséges.

A villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti. A szerelés

szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

A lakásban 2 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:    1.290.000.- Ft

- bejárati ajtó  cseréje biztonsági ajtóra

- szerelőfalba nagyméretű szervízajtó beépítése

- fix mosógép töltő-ürítő, és sarokszelepek cseréje

- villanytűzhely cseréje szabványos bekötéssel

- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, szerelvények cseréje, ill.pótlása, kaputelefon javítása, kismegszakítótábla cseréje , érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése.

GE.