HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Juhász Gyula utca 3. 4. em. 20-as lakás számú önkormányzati bérleményben.

Tárgy:		A bérlemény műszaki állapotának felmérése, felújítási költség meghatározása

Megállapítás:	A lakás egy 4 emeletes panel épület IV. emeletén található.

A lakás 2 és 1/2 szoba , előszoba, ,  fürdőszoba, WC, konyha, összkomfortos, 61 m2 alapterületű.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség

Mázolás:			beltéri ajtók, fűtéscső, radiátorok, szerelőfal,

Asztalos munka:		konyhabútor javítása

Egyéb munkák:		takarítás

Kőműves és

burkoló munka: 		hideg és melegburkolat csere.

bejárati ajtó és ablakok cseréje műanyagra.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	megfelelő-távfűtés, radiátorok cseréje (leállás alatt )

főzőkészülék:		villanytűzhely csere

mosogató:		                   	csere

mosdó+ csaptelep:			csere

Kád+ csaptelep:			csere

WC csésze+ öblítő berendezés:	csere

fűtőberendezés és tartozékai:	megfelelő

szellőzők:				szellőzők tisztítása

beépített bútorok:			konyhabútor javítása

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat cseréje, kapcsolók, dugaljak, lámpák csere, kaputelefon ellenőrzése, kismegszakító csere

Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti. Érintésvédelmi jegyzőkönyvet is kérünk.

A lakásban 4 db vízóra van.  Hitelesre cserélni.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:1 .850.000.-Ft.

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- elektromos hálózat cseréje

- villanytűzhely csere

- Bejárati ajtó és 3 db ablak csere műanyagra

- radiátorok cseréje