	[image: image3.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image11.jpg]&




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image2.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113



                                        HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve: Budapest, III. Ágoston u.18.XIII.137. számú önkormányzati tulajdonú  bérleményben.
Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése  
 Megállapítás:
A lakás 1,5 szoba, összkomfortos, 52 m2 alapterületű. A lakás a Bécsi út és Vörösvári út  által határolt területen található, egy 15 emeletes  panel épületben. Az épületben energetikai felújítás nem volt.   Mindkét szoba loggiás egyik szobánál be van építve a loggia hőszigetelt pvc szerkezetű ablakokkal. .Sötét konyhás.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram,  távfűtés és használati meleg víz.
Elvégzendő munkák:  
Mázolás:                           beltéri ajtók, fűtés cső,
Asztalos munka:              bejárati ajtó cserélendő biztonsági ajtóra, 
                                           konyhabútor javítása
Burkoló és kőműves
 munka:                    
szobákban laminált parketta lerakása,
                                         fürdőszoba, konyha, előszoba, közlekedő oldalfal és aljzatburkolat csere gardrób helyiségben is  új hidegburkolat lerakása.                   

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:            megfelelő      
főzőkészülék:                         
      villanytűzhely cseréje
Mosogató :                                        csere
Mosdó       :                                       csere
                                                           mosógép töltő-ürítő szabályos kiépítése 
Kád  :                                                 csere
WC csésze+ öblítő berendezés,      
ülésdeszka:                                      csere                                   
fűtőberendezés és tartozékai:        megfelelő
szellőzők:                                          tisztítás
beépített bútorok:                            konyhabútor felújítása
elektromos berendezések, szerelvények: Teljes elektromos rendszer felújítása.

                                                      Elektromos Kivitelezői nyilatkozatot és 

                                                      Érintésvédelmi jegyzőkönyvet is kérünk.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó::  1.050.000.- Ft.
A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

      -    bejárati ajtó csere biztonsági ajtóra
· villanytűzhely csere, 

· elektromos hálózat cseréje
[image: image1.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




[image: image2.png]
[image: image3.png]
[image: image4.jpg]—





[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



Oldal 1 / 10
Oldal 9 / 10

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]