	[image: image3.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image11.jpg]



	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image2.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113



                                        HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:

Budapest, III. Lukács Gy.u.24.III.15. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.
Tárgy:

Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése   
 Megállapítás: 
A felújítandó lakás egy IV. emeletes panel épület III.  emeletén található. Az épületben volt energetikai korszerűsítés. A bérlemény  3 szoba, konyha,lakóelőtér,
fürdőszoba, előszoba   helyiségekből áll, erkélyes, összkomfortos, 74 m2 alapterületű.   Eredetileg a belépő és a lakóelőtér között válaszfal volt, melyet a korábbi bérlő elbontatott, így a két helyiség egy légtér lett.
A külső  homlokzati nyílászárók PVC hőszigetelt szerkezetűek.   A lakás É-D-i tájolású. 
Az épület közmű  ellátottsága: gáz, víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés + használati melegvíz. Az épületben személyfelvonó nincs.  
Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség tisztasági festése 

Mázolás:
beltéri ajtók ,  fűtés és gáz  csövek, szerelőfalak, 
                                           gardrob szekrény 

Asztalos és egyéb
munka:

           bejárati ajtó kicserélve biztonsági ajtóra, zár cseréje 
beltéri ajtók illesztése, zárak, kilincsek cseréje, pótlása,
konyha bútor felújítása, asztallap cseréje, igény szerint a konyha bútor cseréje
gardrob szekrény felújítása

WC hátfal pótlása, szervízajtó beépítése
Kőműves és 
burkoló munka:
szobákban laminált parketta megfelelő,  szegélylécek pótlása,
                                           meglévő hidegburkolat megfelelő, kivéve konyhába új hideg oldalfal burkolat készítése
Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:
központi

főzőkészülék:
gáztűzhely csere, szabványos bekötéssel, kivitelezői nyilatkozattal
mosogató+csaptelep csere      :megfelelő
mosdó+csaptelep                      :megfelelő 

                                                     sarokcsapok cseréje, fix töltő-ürítő 

                                                     mosógép csatlakozó kiépítése
Kád                :
                     megfelelő, kádszegély készítése,
WC csésze + öblítő 
berendezés, ülésdeszka:  
 csere, 
fűtőberendezés és
tartozéka:                     megfelelő                                                                         

                                

szellőzők:
tisztítása, fürdőbe szellőző szelep pótlása                                                         

beépített bútorok:
konyhabútor és gardrob felújítása, igény szerinti  cseréje,  asztallap csere
elektromos berendezések, 
szerelvények:
elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák pótlása, cseréje,  kaputelefon felülvizsgálata, kismegszakító tábla  cseréje 
                                           Érintésvédelmi  felülvizsgálati jegyzőkönyv készíttetése

egyéb           :                    4 db vízóra van                 
A  gáz- és villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti.
A műszaki átadáskor a gáz és a  villanyszerelésről kivitelezői nyilatkozatot, valamint  érintésvédelmi  jegyzőkönyvet  kérünk.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:    970.000. -Ft
· gáztűzhely cseréje, kivitelezői nyilatkozattal 

· bejárati ajtóban zár csere

· elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák  cseréje, pótlása. Kismegszakító tábla cseréje. Kaputelefon felülvizsgálata. Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése. 
· sarokcsapok és mosógép csatlakozó szerelése
· WC hátfalba nagyméretű  szervízajtó beépítése

· fürdőbe szellőző szelep pótlása

                                                                                                                               GE.
[image: image1.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




[image: image2.png]
[image: image3.png]
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]ey





[image: image8.jpg]



Oldal 1 / 11
Oldal 11 / 11

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]