	[image: image3.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image12.jpg]



	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image2.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113



                                        HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:

Budapest, III. Margitliget u.3.IV.34. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.
Tárgy:

Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése   
 Megállapítás: 
A felújítandó lakás egy 10 emeletes panel épület IV. emeletén található. Az épületben megtörtént az energetikai korszerűsítés. A bérlemény  1,5  szoba, konyha,
kamra,fürdőszoba,előszoba,és gardrob helyiségekből áll, loggiás, összkomfortos. 
A kisebbik szobán a loggia be van építve. 

A külső  homlokzati nyílászárók a nagyobbik szobán ki van cserélve, azonban javításra szorul. A lakás 52 m2 alapterületű, É-Ny - i tájolású. 
Az épület közmű  ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés + használati melegvíz. A gáz nincs bevezetve az épületre.  
Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség tisztasági festése 

Mázolás:
beltéri nyílászárók,  fűtés csövek, szerelőfalak,  

Asztalos és egyéb
munka:

           bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra
fa szerkezetű kis szobai erkélyajtó cseréje, 

nagy szobai erk.ajtó javítása,
beltéri ajtók illesztése, zárak, kilincsek cseréje,
fürdőszobai hátfalba nagyméretű szervízajtó beépítése,

                                           konyha bútor  felújítása

Kőműves és 
burkoló munka:
szobai parketta megfelelő
                                          előszobában, konyhában és fürdőben hidegburkolat megfelelő

                                          gardrobban és kamrában új hideg aljzatburkolat készítése 
Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:
központi

főzőkészülék:
villanytűzhely cseréje szabványos bekötéssel, kivitelezői nyilatkozattal
mosogató + csaptelep:
           megfelelő
mosdó + csaptelep:
           megfelelő, sarokcsapok cseréje, fix töltő-ürítő 

                                                      mosógép csatlakozó kiépítése
Kád+ csaptelep:
                      megfelelő, kádszegély készítése
WC csésze + öblítő 
berendezés, ülésdeszka:  
 csere, 
fűtőberendezés és                     nagy szobai  radiátor megfelelő,
tartozékai:
konyhai radiátor leszerelve, radiátor és költségosztó  pótlása, kis szobai radiátoron költségosztó pótlása, 

                                                     szerelő: Cardware Kft.  info@cardware.hu
szellőzők:
tisztításuk, fürdőszobai szellőző szelep javítása
beépített bútorok:

            konyhabútor felújítása, igény szerinti cseréje
elektromos berendezések, 
szerelvények:
elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, szerelvények és lámpák pótlása, cseréje,  kaputelefon felülvizsgálata, kismegszakító tábla  megfelelő. 
                                           Érintésvédelmi  felülvizsgálati jegyzőkönyv készíttetése

egyéb           :                    4 db vízóra van                 
A villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti.
A műszaki átadáskor a villanyszerelésről kivitelezői nyilatkozatot, valamint  érintésvédelmi  jegyzőkönyvet  kérünk.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:    1.450.000. -Ft

· villanytűzhely cseréje szabványos szereléssel, kivitelezői nyilatkozattal
· bejárati ajtó cseréje  biztonsági ajtóra
· kisszobai erkélyajtó cseréje PVC szerkezetűre, nagyszobai erk.ajtó javítása 
· konyhai radiátor és költségosztók pótlása
· elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák  cseréje, pótlása. Kaputelefon felülvizsgálata. Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése. 
· sarokcsapok cseréje
· WC hátfalba nagyméretű  szervízajtó beépítése

                                                                                                                               GE.
[image: image1.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




[image: image2.png]
[image: image3.png]
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg].





[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



Oldal 1 / 12
Oldal 11 / 12

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg](]




[image: image12.jpg]