	[image: image3.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image13.jpg]@B





	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image2.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113



                                      HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:
Budapest, III. Szél  u 3-5. 3.emelet 108. önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:

Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása 

 Megállapítás: 
A felújítandó lakás egy tégla építésű épület 3. emeletén található. 

A bérlemény 1 szoba, előszoba, konyha, WC +fürdőszoba és kamra  helyiségekből áll, 33 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt. 

Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség festése 

Mázolás:


beltéri ajtók
Asztalos munka:               -
Egyéb munka: 

felújítás utáni takarítás, 

Kőműves és 
burkoló munka:

Nyílászárók megfelelőek. Aereco szellőzők 

                                           elhelyezése  bejárati ajtónál és szobaablaknál.
                                          Szobaablaknál  zárjavítás      szükséges.
                                          Szobában szalagparketta csere konyha , WC, zuhanyzó 

                                          hidegburkolatcsere. 

Berendezési tárgyak:
melegvíz ellátó berendezés:      villanybojler csere
főzőkészülék:


új gáztűzhely szabványos bekötéssel
mosogató + csaptelep:

csere
mosdó + csaptelep:

csere
Zuhany + csaptelep:

csere
WC csésze + öblítő berendezés, 
ülésdeszka:

                     csere
fűtőberendezés és tartozékai:
parapetes gázkonvektor cseréje 

                                

kémények, szellőzők:

tisztítás                    

beépített bútorok:


konyhabútor csere
elektromos berendezések, 
szerelvények: 
Teljes elektromos rendszer felújítása.
                                                      Elektromos Kivitelezői nyilatkozatot és 

                                                      Érintésvédelmi jegyzőkönyvet is kérünk.

                                                      Gázszerelésről munkalapot kérünk.
 Villanyóra , gázmérőóra van, hiteles vízmérőóra van. 
A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.550.000.-Ft
A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

· gáztűzhely csere 
· elektromos .bojler cseréje
· teljes elektromos hálózat cseréje
· gázkonvektor cseréje
[image: image1.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




[image: image2.png]
[image: image3.png]
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



Oldal 1 / 11
Oldal 11 / 11

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]