	[image: image3.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image20.jpg]



	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image2.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113



                                        HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:
Királyok útja 188. IV. 13. önkormányzati tulajdonú bérleményben.
Tárgy:
  Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése   
Megállapítás:

 A lakás Békásmegyer Duna felöli oldalán, egy IV emeletes panel épületben található. Az épületben nincs lift. Az épületben komplett energetikai felújítás megtörtént.
A lakás 2+2 ½ szoba összkomfortos, 81 m2 alapterületű, loggiás. K-Ny tájolású.
 A külső homlokzati nyílászárók pvc hőszigetelt szerkezetek.   
Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés és használati meleg víz, és gáz.   
Elvégzendő munkák:

Festés:                          előszoba, konyha, 2+2 ½ szoba, fürdőszoba, közlekedő, WC, loggia     
Mázolás:                     gáz és fűtési vezetékek, radiátorok, szerelőfalak, beltéri ajtók, gardrób, szekrények,
Asztalos munka:
bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra. 

                                          beltéri ajtókon kilincsek cseréje, 
                                          konyhabútor felújítása, igény esetén cseréje.
                                          konyhapult cseréje vízvetővel

Burkoló és kőműves munka:  szobákban padlószőnyeg helyett laminált parketta lerakása 
                                                   a többi helyiségben hideg aljzatburkolat lerakása
                                                   konyhában és fürdőszobában hideg oldalfal burkolat készítése+ kádszegély készítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:
megfelelő      
főzőkészülék:
jelenleg nincs főzőkészülék a lakásban, gáztűzhely pótlása, szabványos bekötéssel 
Mosogató 
megfelelő + csaptelep csere
Mosdó+csaptelep:
csere, + fix bekötésű mosógép töltő-ürítőszelep      szerelése, sarokszelepek cseréje
Kád:




csere + kádszegély készítése 
WC csésze+öblítő berendezés:
csere 
ülésdeszka:



csere                                   
fűtőberendezés és tartozékai:       megfelelő
szellőzők:                                         tisztításuk, WC-ben szell. szelep cseréje   
beépített bútorok:                           konyhabútor felújítása, vagy igény szerinti   cseréje.                          
elektromos berendezések, 
szerelvények:
elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, kaputelefon felülvizsgálata, dugaljak, kapcsolók lámpák megfelelőek, kismegszakító tábla cseréje
                                                          A villanyszerelésről kivitelezői nyilatkozatot, és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet kérünk. 

Egyéb munkák:                                  loggiáról galamb ürülék eltávolítása, fertőtlenítés                                
A lakásban a gáz és az elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezheti, a szerelés szakszerűségéről   kivitelezői nyilatkozatot kérünk, valamint vill. biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet. 
Lakbérbe beszámítható bérbeszámításként lelakható összeg bruttó:1.455.000.-Ft.
· bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra
· gáztűzhely pótlása, szabványos bekötése 
· sarokszelepek cseréje, és fix bekötésű mosógép töltő-ürítő szelep kiépítése

· elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, felújítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák, kaputelefon cseréje, pótlása, kismegszakítótábla cseréje, a szerelésről kivitelezői nyilatkozat és biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv beszerzése.

· loggiáról galamb ürülék eltávolítása, fertőtlenítés
           Budapest,2026.07.30.

                                                                                                               GE.
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