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                                      HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:
Budapest, III. Lajos utca 104. fszt.5.  önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:

Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása 

Megállapítás: 
A felújítandó lakás egy tégla építésű épület földszintjén található. 

A bérlemény 1 szoba+ konyha, fürdőszoba+ WC helyiségekből áll, 23 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.  
Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség festése 

Mázolás:


gázcső   

Asztalos munka:  

Egyéb munka: 

felújítás utáni takarítás, 

Kőműves és 
burkoló munka:

bejárati ajtó és a 2 szobaablak cseréje
                                           szobában parketta csere  

                                          fürdőszobában   padlólap   
                                          cseréje
Berendezési tárgyak:
melegvíz ellátó berendezés:
új villanybojler

főzőkészülék:


gáztűzhely csere
mosogató + csaptelep:

csere

mosdó + csaptelep:

csere
Kád + csaptelep:
                     csere
wc csésze + öblítő berendezés, 
ülésdeszka:



csere 
fűtőberendezés és tartozékai: gázkonvektor cseréje 

kémények, szellőzők:

tisztítás                

beépített bútorok:


konyhabútor csere

elektromos berendezések, 
szerelvények: 
vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása. Elektromos munkáról Kivitelezői nyilatkozatot és Érintésvédelmi jgykv-et is kérünk.
Villanyóra van, gázóra nincsen, hiteles vízmérőóra van.
Gázvezeték tömörségi vizsgálata szükséges majd, ha be lesznek építve az gázüzemű berendezések.
A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.550.000.-Ft
A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

· gáztűzhely csere 
· elektromos hálózat felújítása
· gázkonvektor cseréje 

· új villanybojler

· bejárati ajtó +2 szobaablak cseréje
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