HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Meggyfa u. 23.b. Fszt. 3. önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület Földszintén található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, WC helyiségekből áll, 30 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső

Asztalos munka:		beltéri ajtók felújítása, pótlása

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:	bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra, homlokzati ablakok cseréje műanyag nyílászáróra. Szobai parketta felújítása, többi helységben hidegburkolat készítése (konyha, fürdő   és wc: fal és padló; előszoba padló)

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	villanybojler csere

főzőkészülék:			elektromos tűzhely csere

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

Kád + csaptelep:		           csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektorok felülvizsgálata, jegyző-könyvvel

kémények, szellőzők:		nincs

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	kismegszakítódobozt nem kell, vezetékek, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása. Elektromos munkákról kivitelezői nyilatkozat, valamint érintésvédelmi jegyzőkönyvet kérünk.

Villanyóra van, hiteles vízmérőóra kiépítése.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.150.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- elektromos tűzhely csere

- elektromos hálózat bővítése, felújítása, kiépítése,

- gázkonvektorok felülvizsgálata

- villanybojler csere

- bejárati ajtó és homlokzati nyílászárók cseréje