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BÉRLEMÉNY MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Felvéve:
Budapest, III. Bogdáni út 20/A   II. em. 3. szám alatti önkormányzati bérleményben.

Tárgy:
   Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámítás meghatározása                    

Megállapítás:


A lakás falazata tégla, nyugati tájolású, 1 szoba, konyha  

                                              fürdőszoba +WC, helyiségekből álló  
     

                       félkomfortos 19 m2-es alapterületű bérlemény
Elvégzendő munkák:

Festés:


szoba, konyha, 

Mázolás:


beltéri ajtók, csövek 

Asztalos munka:

bejárati ajtó és ablak cseréje műanyagara
Burkoló 
és kőművesmunka: 
 
parketta megfelelő(szoba) a hidegburkolat
                                              csere (konyha, fürdőszoba), szobában zuhanyzó kialakítása
                                              válaszfallal igy komfortos fokozatú lesz a lakás

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          villanybojler csere
főzőkészülék:


gáztűzhely csere szabványos bekötéssel
Mosogató +csaptelep:

csere

Mosdó +csaptelep:


csere
Kád + csaptelep:

            csere
WC csésze +öblítő berendezés:
csere
fűtőberendezés és tartozékai:
gázkonvektor csere
kémények, szellőzők:

-
beépített bútorok:


mosogatószekrény csere

elektromos berendezések, 
szerelvények:
elektromos hálózat cseréje, aljzatok, kapcsolók cseréje szükséges, lámpák pótlása. 
Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti. Érintésvédelmi jegyzőkönyvet is kérünk.
A lakásban vízóra van, cseréje szükséges. Hitelesített mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 1900.-/hó
Bérbeszámítás összege bruttó: 1.600.000.-Ft

A munkanemek, amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

1. Elektromos vezetékrendszer cseréje.

2. Új gáztűzhely.
3. Új villanybojler

4. Gázkonvektor csere

5. Bejárati ajtó és szobaablak cseréje műanyagra
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